## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Номер по каталогу
1 | АЛТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 1905 | - | 60 | 60 | HP001.02
2 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 50 | - | - | HP002.01
3 | АСТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 1746 | - | 60 | 60 | HP004.02
4 | Белок общ. | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 100 | - | - | HP010.01
5 | Белок-Пгк | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 1000 | - | - | HP010.02
6 | Билир. об+пр | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | HP005.01
7 | Гемоглобин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 150 | - | - | HP008.01
8 | ГГТ | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 405 | - | 360 | - | - | HP007.01
9 | Глюкоза | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 10 | - | - | HP009.02
10 | Кальций | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 2.5 | - | - | HP013.01
11 | Креатинин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | * | 30 | 60 | HP014.02
12 | ЛДГ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 16030 | - | 60 | 60 | HP015.01
13 | Мочевая к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 300 | - | - | HP017.01
14 | Мочевина КТ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 15 | - | - | HP018.02
15 | Триглицериды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 405 | - | 3 | - | - | HP022.01
16 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 1.615 | - | - | HP023.02
17 | Хлориды | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 492 | - | 100 | - | - | HP025.02
18 | Холестерин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 5.17 | - | - | HP026.02
19 | ЩФ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2764 | - | 60 | 60 | HP016.03
* - концентрация стандарта указана на флаконе калибратора
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: ООО "Фiлiсiт-Дiагностика"