## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Наименование по каталогу
1 | Железо | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 580 | - | 30 | - | - | ЭКОлаб-Железо
2 | Кальций | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 2.5 | - | - | ЭКОлаб-Кальций-о-КФК
3 | Мочевая к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 500 | - | - | Мочевая кислота фермент
4 | Мочевина КТ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 8 | - | - | ЭКОлаб-Мочевина ЭКОлаб-Мочевина Дамо
5 | Общий белок | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 60 | - | - | ЭКОлаб-Белок общий
6 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 2 | - | - | ЭКОлаб-Фосфор
7 | Хлориды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 100 | - | - | ЭКОлаб-Хлориды
8 | Холестерин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 5 | - | - | ЭКОлаб-Холестерин
9 | АлАТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | * | - | 60 | 60 | АлАТ-кинетика
10 | Амилаза | Кинетика | - | По фактору | 405 | * | - | 60 | 60 | ЭКОлаб-а-амилаза-кинетика
11 | АсАТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | * | - | 60 | 60 | АсАТ-кинетика
12 | ГГТ | Кинетика | - | По фактору | 405 | * | - | 60 | 60 | Гамма-глутамилтрансфераза
13 | Креатинин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | 177 | 30 | 120 | ЭКОлаб-Креатинин-Кинетика
14 | ЛДГ | Кинетика | - | По фактору | 340 | * | - | 30 | 60 | ЭКОлаб-ЛДГ-Кинетика
15 | ЩФ | Кинетика | - | По фактору | 405 | * | - | 60 | 60 | ЭКОлаб-ЩФ-Кинетика
16 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 40 | - | - | ЭКОлаб-Альбумин
17 | Билир. об+пр | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | ЭКОлаб-Билирубин
18 | Глюкоза | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 10 | - | - | ЭКОлаб-Глюкоза, ЭКОлаб-Глюкоза-ЖС
19 | Триглиц. | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 2.29 | - | - | Триглицериды
20 | Хол ЛПВП | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 1.29 | - | - | ЭКОлаб-Холестерин-ЛПВП
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: ООО "ЭКОлаб"
* - значение фактора (стандарта) указано в паспорте на набор