## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Номер по каталогу
1 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 40 | - | - | 156004, 10560
2 | Альфа-амил | Кинетика | - | По фактору | 405 | 24820 | - | 60 | 60 | 12218, 12018, 12028
3 | АЛТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 1745 | - | 60 | 60 | 12212, 12012, 12022, 12032
4 | АСТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 1745 | - | 60 | 60 | 12211, 12011, 12021, 12031
5 | Билируб взр. | Конечная точка | Сывороточный | По фактору | 540 | 214 | - | - | - | 10012
6 | Билируб дет. | Конечная точка | Сывороточный | По фактору | 540 | 992 | - | - | - | 10012
7 | Билируб П+О | Конечная точка | Сывороточный | По фактору | 540 | 222.3 | - | - | - | 10740
8 | ГГТ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 1158 | - | 60 | 60 | 12213, 12013, 12023, 12033
9 | Глюкоза | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 5.55 | - | - | 10260, 10121
10 | Железо | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 17.9 | - | - | 10229, 10230
11 | Калий | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 5 | - | - | 10118
12 | Кальций | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 2 | - | - | 10011
13 | Кисл. фосф. | Кинетика | - | По фактору | 405 | 248 | - | - | - | 12660, 10660
14 | Креатинин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | 177 | 30 | 60 | 10051
15 | КФК | Кинетика | - | По фактору | 340 | 8095 | - | 60 | 60 | 12005
16 | КФК-МВ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 1651 | - | 60 | 60 | 12008
17 | ЛДГ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 16031 | - | 30 | 60 | 12214, 12014, 12024
18 | Магний | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 1.03 | - | - | 10010
19 | Мочевая к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 476 | - | - | 10690, 10691, 10694
20 | Мочевина кин | Кинетика | - | По стандарту | 340 | - | 13.3 | 30 | 60 | 10521
21 | Натрий | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 405 | - | 150 | - | - | 573351
22 | Общий белок | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 80 | - | - | 10570, 157004
23 | Триглицериды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 2.28 | - | - | 10720Р, 10724, 10725
24 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 3.2 | - | - | 10027
25 | Хлориды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 100 | - | - | 10115
26 | Холестерин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 5.17 | - | - | 10017, 10019, 10028
27 | Хол-ЛПВП | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 4.52 | - | - | 10018
28 | Хол-ЛПНП | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | * | - | - | 10094
29 | Щел. Фосф | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2757 | - | 60 | 60 | 12217, 12017, 12027, 12037
30 | IgG | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | * | - | - | 11001
31 | IgA | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | * | - | - | 11002
32 | IgM | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | * | - | - | 11003
33 | АСЛО | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | 11251Р
34 | СРБ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту, многоточечная | 340 | - | * | - | - | 11541
35 | РФ им.-турб. | Конечная точка | Реагентный | По стандарту, многоточечная | 340 | - | * | - | - | 11261Р
* - концентрация указана на флаконе стандарта
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: ЗАО «АНАЛИТИКА»