## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Номер по каталогу
1 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | * | - | - | 10009610
2 | Железо | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 17.9 | - | - | 10007190
3 | Кальций | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 2.5 | - | - | 10003281,10003153
4 | Магний | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 0.824 | - | - | 10003279
5 | Мочевая к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 357 | - | - | 10010226
6 | Общий белок | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | 10008081
7 | Триглицериды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 2.3 | - | - | 10003267
8 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 1.62 | - | - | 10003285
9 | Хлориды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 100 | - | - | 10003276
10 | Холестерин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 5.18 | - | - | 10003268
11 | АЛАТ(с) | Кинетика | - | По фактору | 340 | -2143 | - | 60 | 60 | 10003297, 10003298
12 | АЛАТ(п) | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1745 | - | 60 | 60 | 10003297, 10003298
13 | Альфа-ам(с) | Кинетика | - | По фактору | 405 | 5670 | - | 120 | 60 | 10003302, 10003303
14 | Альфа-ам(п) | Кинетика | - | По фактору | 405 | 4554 | - | 120 | 60 | 10003302, 10003303
15 | АСАТ(с) | Кинетика | - | По фактору | 340 | -2143 | - | 60 | 60 | 10003299, 10003300
16 | АСАТ(п) | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1745 | - | 60 | 60 | 10003299, 10003300
17 | ГГТ(с) | Кинетика | - | По фактору | 405 | 1421 | - | 60 | 60 | 10003305
18 | ГГТ(п) | Кинетика | - | По фактору | 405 | 1158 | - | 60 | 60 | 10003305
19 | Креатинин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | 176.8 | 30 | 60 | 10010229
20 | КФК | Кинетика | - | По фактору | 340 | 4140 | - | 180 | 60 | 10004494
21 | КФК-МВ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 8254 | - | 180 | 60 | 10004495
22 | ЛДГ(с) | Кинетика | - | По фактору | 340 | -10080 | - | 60 | 60 | 10010031
23 | ЛДГ(п) | Кинетика | - | По фактору | 340 | -8095 | - | 60 | 60 | 10010031
24 | Мочевина УФ | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 340 | - | 15 | 30 | 60 | 10003309
25 | Панкр. амил. | Кинетика | - | По фактору | 405 | 5670 | - | 120 | 60 | 10003304
26 | ЩФ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2814 | - | 60 | 60 | 10010216
27 | Билирубин об | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | 10007762
28 | Билирубин пр | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | 10007763
29 | Глюкоза | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 10 | - | - | 10003257
(с) - старт субстратом, (п) - старт пробой (образцом)
* концентрация калибратора указана на флаконе
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: ЗАО “ЛАХЕМА ИНТЕРНЭШНЛ”