## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Наименование по каталогу
1 | АЛТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1768 | - | 60 | 60 | АЛТ-УФ-НОВО
2 | АЛТ 2р | Кинетика | - | По фактору | 340 | -2170 | - | 60 | 60 | АЛТ-УФ-НОВО
3 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 40 | - | - | Альбумин-Ново
4 | Альфа-амил | Кинетика | - | По фактору | 405 | 3060 | - | 60 | 60 | Амилаза-Ново-1
5 | АСТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1768 | - | 60 | 60 | АСТ-УФ-Ново
6 | АСТ 2р | Кинетика | - | По фактору | 340 | -2170 | - | 60 | 60 | АСТ-УФ-Ново
7 | Белок общ. | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 70 | - | - | Протеин-Ново
8 | Белок-Пгк | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 0.5 | - | - | Белок-ПГК-Ново
9 | Билир. об+пр | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | Билирубин-Ново (общий и конъюгированный)
10 | Гемоглобин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | * | - | - | Гемоглобин-Ново
11 | ГБДГ | Кинетика | - | По стандарту | 340 | -6592 | - | 30 | 60 | ГБДГ-УФ-НОВО
12 | ГБДГ 2р | Кинетика | - | По стандарту | 340 | -8199 | - | 30 | 60 | ГБДГ-УФ-НОВО
13 | ГГТ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 1158 | - | 60 | 60 | Гамма-ГТ-Ново
14 | Глюкоза | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 10 | - | - | Новоглюк-K,M Новоглюк-K,M-А Глюкоза-Ново
15 | Глюкоза УФ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 5.55 | - | - | Глюкоза-УФ-Ново
16 | Железо | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 20 | - | - | Железо-Ново
17 | Кальций | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 2.5 | - | - | Кальций-Ново
18 | Креатинин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | 240 | 30 | 60 | Креатинин-Ново-А
19 | КФК | Кинетика | - | По фактору | 340 | 4127 | - | 120 | 60 | Креатинкиназа-Ново
20 | КФК-МБ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 8254 | - | 300 | 120 | Креатинкиназа-МВ-Ново
21 | ЛДГ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -6592 | - | 30 | 60 | ЛДГ-УФ-Ново
22 | ЛДГ 2р | Кинетика | - | По фактору | 340 | -8199 | - | 30 | 60 | ЛДГ-УФ-Ново
23 | Мочевая к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 500 | - | - | Мочевая кислота-Ново
24 | Мочевина КТ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 8.33 | - | - | Мочевина-Ново
25 | Мочевина УФ | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 340 | - | 8.33 | 30 | 60 | Мочевина-УФ-Ново
26 | Триглицериды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 2.29 | - | - | Триглицериды-Ново
27 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 1.62 | - | - | Фосфор-Ново
28 | Хлориды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 100 | - | - | Хлориды-Ново
29 | Холестерин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 4.65 | - | - | Новохол, Новохол-А
30 | Холест. ЛВП | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 1.29 | - | - | ЛВП-Холестерин-Ново
31 | ЩФ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2757 | - | 60 | 60 | Щелочная фосфатаза-Ново
* - концентрация стандарта указана на флаконе калибратора
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: ЗАО "Вектор-Бест"