## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Наименование по каталогу
1 | Железо | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 30 | - | - | Железо-01/11/13
2 | Кальций | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 2.5 | - | - | Кальций
3 | Магний | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 0.82 | - | - | Магний-01/11
4 | Мочевая к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 357 | - | - | Мочевая кислота-02
5 | Мочевина КТ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 5 | - | - | Мочевина-02
6 | Общий белок | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 70 | - | - | Общий белок-01
7 | Триглицериды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 2.85 | - | - | Триглицериды-02/12/22
8 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340/620 | - | 1.615 | - | - | Фосфор
9 | Хлориды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 100 | - | - | Хлориды
10 | Холестерин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 5.17 | - | - | Холестерин-11/21/31
11 | АЛАТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1746 | - | 60 | 60 | АлАТ-05/15/35 (06/16)
12 | Альфа-амил | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2476 | - | 120 | 60 | А-амилаза-02/12/22 *
13 | АСАТ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1746 | - | 60 | 60 | АсАТ-05/15/35 (06/16)
14 | ГГТ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 1158 | - | 60 | 60 | Г-ГТП-04
15 | Креатинин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | 177 | 30 | 60 | Креатинин-07/17
16 | КФК | Кинетика | - | По фактору | 340 | 4127 | - | 180 | 60 | CK-NAC-03/13
17 | КФК-МВ | Кинетика | - | По фактору | 340 | 4127 | - | 300 | 60 | CK-МВ-03/13
18 | ЛДГ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -16030 | - | 60 | 60 | ЛДГ-01 (02/12)
19 | Мочевина УФ | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 340 | - | 13.3 | 30 | 60 | Мочевина-03/13/23 (04/14/24)
20 | ЩФ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2764* | - | 60 | 60 | Щелочная фосфатаза-03/13
21 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620/540 | - | 60 | - | - | Альбумин
22 | Билир. об+пр | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | 85.5 | - | - | Билирубин-03
23 | Глюкоза | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 10 | - | - | Глюкоза-01/11/31 (02/12/32, 04/14/34)
24 | Калий | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 5 | - | - | Калий-01/11
25 | Натрий КТ | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 405 | - | 150 | - | - | Натрий-02
26 | КФ | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 405 | - | 50 | - | - | Кислая фосфатаза-01
27 | КФ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 743 | - | 300 | 180 | Кислая фосфатаза-02
28 | Гемоглобин | Конечная точка | Реагентный | По фактору | 540 | 39.2 | - | - | - | Гемоглобин-13
29 | Лактат | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 3.3 | - | - | Лактат - 01
30 | Р-Альфа-амил | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2952 | - | 150 | 150 | А-амилаза-02/12/22 *
31 | Медь | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 580 | - | 31.46 | - | - | Медь
32 | Цинк | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 30.6 | - | - | Цинк
33 | ОбщийБелок | Конечная точка | Реагентный | Многоточечная | 620 | - | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1.0 | - | - | Общий белок - 03
34 | HDL | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 620 | - | ** | - | - | HDL-холестерин-05 (15)
35 | LDL | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 620 | - | ** | - | - | LDL-холестерин-06 (16)
36 | ASL-O | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 580 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | Антистрептолизин О-01/ 11
37 | CRP | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | С-реактивный белок-11/31
38 | TRF | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | Трансферрин 01/11
39 | IgA | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | Ig A-11/31 (Иммуноглобулин A)
40 | IgG | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | Ig G -11/31 (Иммуноглобулин G)
41 | IgM | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | Ig M-11/31 (Иммуноглобулин M)
42 | MAL | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | Микроальбумин-12/22
43 | APO_A1 | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | АПО А1-Витал-1/11
44 | APO_B | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | АПО В-Витал-1
45 | C3 | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | С3-01/ 11/ 21 компонент комплемента
46 | C4 | Конечная точка | Сывороточный | Многоточечная | 340 | - | 0, ** (5 ст.) | - | - | С4-01/ 11/ 21 компонент комплемента
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: ООО "Витал Диагностикс СПб"
* - требуется установка фактора методики
** - концентрация указана в паспорте стандарта (калибратора)